## Instructie
Instructie
Dit model is bedoeld om aan de hand van enkele locatiegegevens van een terrein snel een inzicht te kunnen geven over de soorten toepasbare maatregelen en de hieraan gekoppelde wateropgave die het kan oplossen samen met een algemeen inzicht van de kosten.
Dit model is ingesteld op het voorkomen van wateroverlast door het opvangen van een piekbui dat op de aangegeven tuinen en daken van het beheerde terrein valt.
Het model kijkt naar slechts naar de gevallen regen op de tuinen en de daken en houdt geen rekening met andere mogelijkheden zoals toestromend water vanaf buiten het aangegeven gebied en drainage.
Het model is bruikbaar bij de aanvang van bijvoorbeeld een herinrichtingsproject voor woningcorporaties en/of gemeenten om op hoofdlijnen een idee te krijgen voor het oplossen van een wateropgave bij een bepaald ambitieniveau.
Voor het genereren van een antwoord moet informatie worden ingevuld betreft de verschillende type oppervlakken van het betreffende terrein, enkele vragen over bepalende gebiedsfactoren gekoppeld aan het type geprefereerde maatregelen beantwoord worden en tenslotte het invullen van een ambitieniveau voor klimaatadaptatie.
Het verkrijgen van de locatiegegevens duurt ongeveer 10 minuten, de beantwoording van de gebiedsfactoren is afhankelijk van directe beschikbaarheid van gebiedsspecifieke gegevens.
Het model genereert een advies waarin wordt laten zien; de praktische wateropgave bij een bepaald ambitieniveau, een set maatregelen die op basis van gebiedsfactoren op hydrologische gronden voordelig zijn, de ruwe afmeting en aanlegkosten van deze maatregelen.
Leeswijzer:
Invoer locatiegegevens
Op dit tabblad wordt gevraagd locatiegegevens in te vullen die relateren aan oppervlakken die nodig zijn voor het uitrekenen van de praktische wateropgave.
Invoer factoren
Op dit tabblad worden diverse vragen over het plaatselijke waterbeheer gesteld die uitkomen tot een set geprefereerde maatregelen.
Ambitie klimaatadaptatie
Op dit tabblad wordt gevraagd een ambitieniveau in te stellen voor klimaatadaptatie die gekoppeld is aan een bepaalde regenbui.
Advies
Op dit tabblad wordt op basis van de ingevoerde gegevens het advies gepresenteerd.
Rekenmodel
Op dit tabblad huizen alle modelmatige berekeningen en dient niet aangepast te worden.
FIGUUR 1: Schematische weergave wijkblok met maatregelen.

## Invoer locatiegegevens
Invoer locatiegegevens
Op dit tabblad wordt gevraagd locatiegegevens in te vullen die relateren aan oppervlakken die nodig zijn voor het uitrekenen van de praktische hoeveelheid water dat verwacht mag worden.
Vul de volgende gegevens in:
Het oppervlak van de daken:
Dak 1: | 1000 | m2 |  | Hiervoor kan de tool in Google Earth gebruikt worden (https://www.google.nl/intl/nl/earth/)
Dak 2: | 600 | m2
Dak 3: | 500 | m2 |  | Zoek het betreffende terrein met de zoekfunctie:
Dak 4: | 400 | m2
Dak 5: | 0 | m2 |  | Meet de oppervlakten met de meetfunctie:
Totaal: | 2500 | m2
Beschikbaarheidsfactor: |  |  | 90 | %
Het oppervlak van de tuinen:
Het model richt zich op de algemene wateropgave met een aanname dat het water van de voortuinen op het riool afstroomd.
Neem hiervoor dus alleen de oppervlakken van de achtertuinen.
Tuin 1: | 600 | m2
Tuin 2: | 1200 | m2 |  | Gebruik hiervoor de meet tool van Google Earth indien nodig.
Tuin 3: | 900 | m2
Tuin 4: | 0 | m2
Tuin 5: |  | m2
Totaal: | 2700 | m2
Verhardingsfactor: |  |  | 20 | %
Vul hieronder het percentage van het dak dat niet bezet is door constructies (installaties, schoorstenen, obstakels), dit is het oppervlak dat beschikbaar is voor maatregelen:
Vul hieronder het percentage van het dak dat niet bezet is door constructies (installaties, schoorstenen, obstakels), dit is het oppervlak dat beschikbaar is voor maatregelen (hierbij is een schatting voldoende):
Vul hieronder het percentage in van de tuinen dat verhard is (hierbij is een schatting voldoende):

## Invoer factoren
Invoer factoren
Op dit tabblad worden diverse vragen over het plaatselijke waterbeheer gesteld die uitkomen tot een set geprefereerde maatregelen.
Het bestaande plaatselijke waterbeheer is bepalend voor de mogelijkheden van de type en aanpak van maatregelen.
Beantwoordt de volgende vragen voor de standaardsituatie:
Heeft het gebied (bijna) jaarlijks te kampen met wateroverlast bij heftige buien of zelfs zonder de aanwezigheid van buien? (EIGEN INZICHT) | JA | Deze vraag heeft effect op het te kiezen ambitieniveau klimaatadaptatie. Indien er bijna jaarlijks wateroverlast is kiest het model automatisch Ambitieniveau Woningbouw Oud, omdat de huidige situatie dit niveau nog niet haalt.
Is er voldoende oppervlak voor bovengrondse maatregelen? (OBSERVATIES GOOGLE EARTH) | JA | Deze vraag heeft effect op het type maatregelen dat het model kiest voor berekening. Indien er voldoende oppervlak is voor bovengrondse groene maatregelen worden deze gekozen, omdat deze goedkoper zijn en meer voordelen met zich meebrengen.
Heeft de bodem voldoende infiltratiecapaciteit? (VRAGEN HOVENIER/AANNEMER?) | JA | Deze vraag heeft effect op het type maatregelen dat het model kiest voor berekening. Voldoende infiltratiecapaciteit is aanwezig indien grondwaterstand niet te hoog is (<1m), het grondtype geschikt is (geprefereerd zand, grind) en indien de grond niet dichtgeslagen is door werkzaamheden.
Aannemingen standaardsituatie:
Al het dakwater wordt direct (zijnde het aan de voorkant over de straat of via leidingen) op het riool afgevoerd.
Er is een gemengd rioolsysteem aanwezig.
Het water dat op de tuinen valt is niet afgekoppeld en stroomt af op het riool.
Er stroomt niet meer water de tuinen in dan het regen dat valt op de aangegeven oppervlakken.
Indien u overweegt dakwater op af te koppelen op de tuinen kan deze vraag aangevinkt worden zodat het model het dakwater in de berekening meeneemt:
Is het dakwater afgekoppeld op de tuin? | NEE
Toelichting vragen standaardsituatie:
1. Heeft het gebied (bijna) jaarlijks te kampen met wateroverlast bij heftige buien of zelfs zonder de aanwezigheid van buien?
Deze vraag slaat terug op de kwetsbaarheid van het gebied en de bijbehorende urgentie voor klimaatadaptatie.
2. Is er voldoende oppervlak voor bovengrondse maatregelen?
Deze vraag heeft effect op het type maatregelen dat het model kiest voor berekening. Indien er voldoende oppervlak is voor bovengrondse groene maatregelen worden deze gekozen, omdat deze goedkoper zijn en meer voordelen met zich meebrengen.
3. Heeft de bodem voldoende infiltratiecapaciteit?
Deze vraag heeft effect op het type maatregelen dat het model kiest voor berekening. Voldoende infiltratiecapaciteit is aanwezig indien grondwaterstand niet te hoog is (<1m), het grondtype geschikt is (geprefereerd bestaande uit zand, grind) en indien de grond niet dichtgeslagen is door bijvoorbeeld werkzaamheden.
Infiltratiecapaciteit kan gecreërt worden door bijvoorbeeld grondverbetering of door peilbeheer. Deze vraag is zeer genuanceert en beschouwd dus ook zo geacht te worden.
Indien niet zeker kan deze vraag met JA beantwoordt worden om infiltrerende maatregelen ter vergelijking in het advies mee te nemen.

## Ambitie klimaatadaptatie
Ambitie klimaatadaptatie
Op dit tabblad wordt het ambitieniveau voor klimaatadaptatie ingesteld. Dit wordt vertaald naar een hoeveelheid water dat verwerkt moet worden.
Kies een ambitieniveau bestaande uit een bepaalde neerslagsom in 1 uur. Zie toelichting voor ambitieniveau's die in de praktijk worden gehanteerd.
Mijn ambitieniveau voor klimaatadaptatie is: |  |  | 90 | mm in 1 uur
Toelichting ambities:
Gehanteerde neerslagsommen die in de praktijk worden gebruikt volgens stichting RIONED zijn:
Conventioneel: | 60 | mm in 1 uur
Matig klimaatbestendig: | 90 | mm in 1 uur
Gemiddeld klimaatbestendig: | 120 | mm in 1 uur
Zeer klimaatbestendig: | 150 | mm in 1 uur
Als het gebied (bijna) jaarlijks met wateroverlast kampt betekent dit dat het gebied al kwetsbaar is voor wateroverlast zou overwogen moeten worden om een hoger ambitieniveau dan conventioneel te selecteren.

## Advies
Advies
Op dit tabblad wordt een inzicht gegeven in de werkelijke wateropgave, geprefereerde set maatregelen en het eindadvies.
Met het huidige ambitieniveau valt er:
Een bui van | 90 | mm in 1 uur
Dit is:
op de daken | 225 | m3 water,
op de tuinen | 243 | m3 water en
in totaal | 468 | m3 water
Werkelijke wateropgave:
Al het dakwater wordt direct op het riool afgevoerd. Er wordt alleen gekeken naar het water dat op de tuinen valt.
De tuinen zijn volgens u naar schatting verhard voor |  |  |  | 20%. | Dit gedeelte vangt de eerste 10mm van de bui op.
Hierdoor is de totale wateropgave: |  |  | 221 | m3 water.
U heeft aangegeven dat het gebied bijna jaarlijks te maken heeft met wateroverlast. Dit indiceert dat het gebied onvoldoende capaciteit heeft om water te verwerken en kwetsbaar is. Overweeg mogelijk een hoger ambitieniveau te selecteren.
Maatregelen:
Op basis van de gebiedsfactoren worden bovengrondse bergende en infiltrerende maatregelen aangeraden, omdat het gebied veel open ruimte bevat en voldoende infiltratiecapaciteit heeft.
Onderstaand ziet u op basis van de door u ingevoerde gebiedsfactoren geprefereerde maatregelen. Dit houdt niet in dat deze maatregelen de enige mogelijk toe te passen maatregelen zijn.
Maatregelen: | Kenmerken:
- Waterplein | (bergend)
- Greppel | (bergend, optioneel infiltrerend)
- Wadi | (bergend, infiltrerend)
- Grindkoffer | (bergend, infiltrerend)
Advies:
Advies is om doormiddel van bovengenoemde maatregelen genoeg berging te creeëren om de wateropgave en het ambitieniveau te behalen.
| Benodigd opp/stuks: |  | % van aangegeven tuin/dakopp: |  |  | Geschatte aanlegkosten:
- Waterplein | 554 | m2 | 21 | % |  | €66420 - €664200
- Greppel | 709 | m2 | 26 | % |  | €70848 - €141696
- Wadi | 856 | m2 | 32 | % |  | €64155 - €64155
- Grindkoffer | 1166 | m2 | 43 | % |  | €215573 - €215573
Standaardaannames maatregelen:
Maatregel: |  | Aannames:
- Waterplein |  | Diepte 0.4m, talud 1:0.
- Greppel |  | Talud 1:3, bodemdiepte 0.5m, bodembreedte 1m.
- Wadi |  | Talud 1:3, bodemdiepte 0.4m, bodembreedte 1m.
- Grindkoffer |  | Diepte 0.5m, bergingscapaciteit grind 38%.

## Reken
Reken
Dit gedeelte dient niet bewerkt te worden
UITKOMSTEN
TABEL 1 KOSTEN
Nr. | Maatregel | Aanlegkosten gemiddeld (€) | Kosten min. | Kosten max. | Per | Neerslag | Beheerkosten (€/j) | Per | Nodig voor 100% | Eenheid | Kosten voor 100% | Kosten 100% min | Kosten 100% max | Prijsrange | TABEL 2 INVOER AMBITIE KLIMAATADAPTATIE WAARDEN
1 | - Groen dak | 120 | 100 | 150 | m2 | Dak | 6 | m2 | 7500 | m2 | 900000 | 750000 | 1125000 | €750000 - €1125000 | Situatie | 90 | mm
2 | - Blauw dak | 230 | 200 | 240 | m2 | Dak | 0 | m2 | 2250 | m2 | 517500 | 450000 | 540000 | €450000 - €540000 | Daken | 225 | m3
3 | - Groenblauw dak | 100 | 50 | 150 | m2 | Dak | 4.8 | m2 | 2768 | m2 | 276750 | 138375 | 415125 | €138375 - €415125 | Tuinen | 243 | m3
4 | - Regenton | 350 | 200 | 500 | m3 | Dak | 0 | stuk | 750 | stuks | 78750 | 45000 | 112500 | €45000 - €112500 | Tuinen (verharding+interceptie) | 221.4 | m3
5 | - Infiltratiekrat | 475 | 350 | 600 | m3 | Dak,Tuin | 5.3 | m2 | 292 | m2 | 105165 | 77490 | 132840 | €77490 - €132840 | Totaal | 468 | m3
6 | - Wadi | 75 | 75 | 75 | m2 | Dak,Tuin | 0.75 | m2 | 856 | m2 | 64155 | 64155 | 64155 | €64155 - €64155
7 | - Grindkoffer | 185 | 185 | 185 | m2 | Dak,Tuin | 4 | m1 | 1166 | m2 | 215573 | 215573 | 215573 | €215573 - €215573
8 | - Opslagvoorziening | 445 | 140 | 750 | m3 | Dak,Tuin | 7.1 | m3 | 156 | m2 | 98523 | 30996 | 166050 | €30996 - €166050 | TABEL 2.1 INVOER LOCATIEGEGEVENS WAARDEN
9 | - Infiltratieput | 125 | 100 | 150 | stuk | Dak,Tuin | 0 | stuk | 591 | stuks | 73800 | 59040 | 88560 | €59040 - €88560 | Tabel 2.1.1 Daken
10 | - Waterplein | 1650 | 300 | 3000 | m3 | Dak,Tuin | 1.8 | m3 | 554 | m2 | 365310 | 66420 | 664200 | €66420 - €664200 | Dak 1: | 1000 | m2
11 | - IT-riool | 175 | 175 | 175 | m1 | Dak,Tuin | 7.1 | m1 | 564 | m2 | 197326 | 197326 | 197326 | €197326 - €197326 | Dak 2: | 600 | m2
12 | - Greppel | 150 | 100 | 200 | m1 | Dak,Tuin | 1.1 | m1 | 709 | m2 | 106272 | 70848 | 141696 | €70848 - €141696 | Dak 3: | 500 | m2
[15 empty] | Dak 4: | 400 | m2
[15 empty] | Dak 5: | 0 | m2
[15 empty] | Totaal: | 2500 | m2
TABEL 5 CUSTOM BUI MODULE (BUITEN GEBRUIK) | [14 empty] | Beschikfactor: | 90 | %
Tabel 5.1 T situatie, tijdsinterval | [14 empty] | Oppervlak beschikbaar | 2250 | m2
T = | 100 | -
Tijdsinterval | 4 | uur | [12 empty] | Tabel 2.1.2 Tuinen
Neerslag (nieuw) | 78 | mm | [12 empty] | Tuin 1: | 0 | m2
Tabel 5.2 Wateraanbod | [14 empty] | Tuin 2: | 600 | m2
Daken | 195 | m3 | [12 empty] | Tuin 3: | 1200 | m2
Binnentuin | 210.6 | m3 | [12 empty] | Tuin 4: | 900 | m2
Totaal | 405.6 | m3 | [12 empty] | Tuin 5: | 0 | m2
[15 empty] | Totaal: | 2700 | m2
Tabel 5.3 Bui | [14 empty] | Verhardingsfactor: | 20 | %
Tijd (uren) | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | Opp onverhard: | 2160 | m2
Neerslag (mm) | 0 | 28.7 | 34.5 | 45.8 | 57.7 | 68.4 | 78 | 86.2 | 90.2 | [5 empty] | Opp verhard: | 540 | m2
Neerslag daken(m3) | 0 | 71.75 | 86.25 | 114.5 | 144.25 | 171 | 195 | 215.5 | 225.5
Neerslag binnentuin(m3) | 0 | 77.49 | 93.15 | 123.66 | 155.79 | 184.68 | 210.6 | 232.74 | 243.54 | [5 empty] | TABEL 2.2 INTERCEPTIEFACTOR
Neerslag totaal (m3) | 0 | 149.24 | 179.4 | 238.16 | 300.04 | 355.68 | 405.6 | 448.24 | 469.04 | [5 empty] | Grondtype | Hoeveelheid (mm)
[15 empty] | Algemeen | 10
Tabel 5.4 Buientabel Kortdurig | [14 empty] | TABEL 2.3 INVOER FACTOREN
Minuten | Uren | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 10000 | Opties
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA
10 | 0.16 | 10.2 | 12.2 | 15.1 | 17.5 | 20.3 | 21.3 | 24.7 | 28.7 | 33.4 | 35 | 40.8 | 47.6 | 80 | NEE
15 | 0.25 | 11.2 | 13.7 | 17.1 | 20.2 | 23.7 | 24.9 | 29.3 | 34.5 | 40.7 | 43 | 50.8 | 60.2 | 110 | JA
30 | 0.5 | 13.5 | 16.6 | 21.2 | 25.3 | 30.2 | 32 | 38.2 | 45.8 | 55 | 58.4 | 70.4 | 84.9 | 160
60 | 1 | 16.2 | 20 | 25.8 | 31 | 37.2 | 39.5 | 47.7 | 57.7 | 70 | 74.5 | 90.7 | 110.6 | 220 | TABEL 3 ADVIES STANDAARDTEKSTEN
120 | 2 | 19.5 | 24 | 30.7 | 36.8 | 44.2 | 46.9 | 56.5 | 68.4 | 83.1 | 88.6 | 108 | 132.1 | 260 | VRAAG | JA | NEE
240 | 4 | 23.4 | 28.4 | 35.9 | 42.8 | 51.1 | 54.1 | 64.8 | 78 | 94.1 | 100.1 | 121.4 | 147.6 | 280 | Wateroverlast? | U heeft aangegeven dat het gebied bijna jaarlijks te maken heeft met wateroverlast. Dit indiceert dat het gebied onvoldoende capaciteit heeft om water te verwerken en kwetsbaar is. Overweeg mogelijk een hoger ambitieniveau te selecteren. | U heeft aangegeven dat het gebied niet bijna jaarlijks te maken heeft met wateroverlast. Dit indiceert dat het gebied in ieder geval voldoende capaciteit heeft om de oude normering en ambitieniveau te halen.
480 | 8 | 27.7 | 33.4 | 41.7 | 49.1 | 58 | 61.2 | 72.5 | 86.2 | 102.8 | 108.9 | 130.4 | 156.7 | 290 | Dakwater afgekoppeld? | Het dakwater is afgekoppeld en wordt op de tuin afgevoerd. Er wordt gekeken naar het dakwater en het water dat op de tuinen valt. | Al het dakwater wordt direct op het riool afgevoerd. Er wordt alleen gekeken naar het water dat op de tuinen valt.
720 | 12 | 30.5 | 36.5 | 45.2 | 52.9 | 61.9 | 65.2 | 76.6 | 90.2 | 106.6 | 112.5 | 133.4 | 158.6 | 290 | Bovengronds ruimte? | U heeft aangegeven dat er relatief veel open ruimte op het terrein is. Hierdoor wordt de voorkeur bij bovengrondse en landscaping maatregelen gelegd, omdat deze in het algemeen goedkoper en inclusiever zijn. | U heeft aangegeven dat er relatief weinig open ruimte op het terrein is. Hierdoor wordt de voorkeur bij ondergrondse of anders intern verwerkte maatregelen gelegd, omdat deze veel opslag kunnen bieden zonder enige bruikbare ruimte in te nemen.
[15 empty] | Infiltratiecapaciteit? | U heeft aangegeven dat de bodem over voldoende infiltratiecapaciteit beschikt. Hierdoor worden infiltrerende maatregelen als extra optie ter vergelijking in het advies meegenomen. | U heeft aangegeven dat de bodem niet over voldoende infiltratiecapaciteit beschikt. Hierdoor worden infiltrerende maatregelen niet als extra optie ter vergelijking in het advies meegenomen.
[15 empty] | Scenario 1 | Op basis van de gebiedsfactoren worden bovengrondse bergende en infiltrerende maatregelen aangeraden, omdat het gebied veel open ruimte bevat en voldoende infiltratiecapaciteit heeft.
TABEL 4 MAATREGELEN | [14 empty] | Scenario 2 | Op basis van de gebiedsfactoren worden bovengrondse bergende maatregelen aangeraden, omdat het gebied veel open ruimte heeft en onvoldoende infiltratiecapaciteit heeft.
4.1 GROEN DAK |  |  |  | INVOER MODEL | [10 empty] | Scenario 3 | Op basis van de gebiedsfactoren worden ondergrondse bergende en infiltrerende maatregelen aangeraden, omdat het gebied weinig open ruimte bevat en voldoende infiltratiecapaciteit heeft.
Gegevens groendak |  |  |  | Dakwater: | 225 | m3 | [8 empty] | Scenario 4 | "Op basis van de gebiedsfactoren worden ondergrondse bergende maatregelen aangeraden, omdat het gebied over weinig open ruimte bevat en onvoldoende infiltratiecapaciteit heeft."
Oppervlak max | 2250 | m2
Substraatlaag | 0.1 | m | [12 empty] | TABEL 3.1 BEREKEND SCENARIO:
Maximale berging substraat | 67.5 | m3 | [12 empty] | 1
Bergingscoefficient | 0.3 | -
TABEL 3.2 ENKELE WAARDEN GEPRESENTEERD IN ADVIES
Tabel 3.2.1 SCENARIO 1
EINDSITUATIE | [14 empty] | Maatregelen | Kenmerken | Nodig voor 100% | Eenheid | Prijsrange | % tuin/dakopp | Aannames
Wateraanbod | 225 | m3 | [12 empty] | - Waterplein | (bergend) | 554 | m2 | €66420 - €664200 | 21 | Diepte 0.4m, talud 1:0.
Prijs per eenheid gem | 120 | m2 | [12 empty] | - Greppel | (bergend, optioneel infiltrerend) | 709 | m2 | €70848 - €141696 | 26 | Talud 1:3, bodemdiepte 0.5m, bodembreedte 1m.
Prijs per eenheid min | 100 | m2 | [12 empty] | - Wadi | (bergend, infiltrerend) | 856 | m2 | €64155 - €64155 | 32 | Talud 1:3, bodemdiepte 0.4m, bodembreedte 1m.
Prijs per eenheid max | 150 | m2 | [12 empty] | - Grindkoffer | (bergend, infiltrerend) | 1166 | m2 | €215573 - €215573 | 43 | Diepte 0.5m, bergingscapaciteit grind 38%.
Prijs per m3 | 4000 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 6 | m2 | [12 empty] | Tabel 3.2.2 SCENARIO 2
Totale onderhoudskosten per jaar | 45000 | € | [12 empty] | Maatregelen | Kenmerken | Nodig voor 100% | Eenheid | Prijsrange | % tuin/dakopp | Aannames
Opp nodig voor wateropgave | 7500 | m2 | [12 empty] | - Waterplein | (bergend) | 554 | m2 | €66420 - €664200 | 21 | Diepte 0.4m, talud 1:0.
Kosten wateropgave | 900000 | € | [12 empty] | - Greppel | (bergend, optioneel infiltrerend) | 709 | m2 | €70848 - €141696 | 26 | Talud 1:3, bodemdiepte 0.5m, bodembreedte 1m.
Kosten wateropgave min. | 750000 | €
Kosten wateropgave max. | 1125000 | € | [12 empty] | Tabel 3.2.3 SCENARIO 3
[15 empty] | Maatregelen | Kenmerken | Nodig voor 100% | Eenheid | Prijsrange | % tuin/dakopp | Aannames
[15 empty] | - Infiltratiekrat | (bergend, infiltrerend) | 292 | m2 | €77490 - €132840 | 11 | Per krat: hoogte 0.4m, breedte 0.6m, lengte 1.2m, vulling krat 95%, hoogte stapeling: 2 stuks.
[15 empty] | - Infiltratieput | (bergend, infiltrerend) | 591 | stuks | €59040 - €88560 | - | Diepte 1.5m, oppervlak 0.25m2.
4.2 BLAUW DAK |  |  |  | INVOER MODEL | [10 empty] | - IT-riool | (bergend, infiltrerend) | 564 | m2 | €197326 - €197326 | 21 | Diameter 0.5m.
Gegevens blauwdak |  |  |  | Dakwater: | 225 | m3 | [8 empty] | - Opslagvoorziening | (bergend) | 156 | m2 | €30996 - €166050 | 6 | Vergrotingsfactor 95%, hoogte 1.5m.
Oppervlak max | 2250 | m2 | [12 empty] | - Groen dak | (bergend, droogte) | 7500 | m2 | €750000 - €1125000 | 333 | Substraatlaag 0.1m, bergingscapaciteit substraat 30%.
Maximale waterhoogte | 0.1 | m | [12 empty] | - Blauw dak | (bergend) | 2250 | m2 | €450000 - €540000 | 100 | Waterhoogte 0.1m.
Maximale berging | 225 | m3 | [12 empty] | - Groenblauw dak | (bergend) | 2768 | m2 | €138375 - €415125 | 123 | Substraatlaag 0.1m, drainagelaag 0.05m, bergingscapaciteit substraat 30%.
[15 empty] | - Regenton | (bergend, droogte) | 750 | stuks | €45000 - €112500 | - | Hoogte 1.2m, oppervlak 0.25m2.
EINDSITUATIE | [14 empty] | Tabel 3.2.4 SCENARIO 4
Wateraanbod | 225 | m3 | [12 empty] | Maatregelen | Kenmerken | Nodig voor 100% | Eenheid | Prijsrange | % tuin/dakopp | Aannames
Prijs per eenheid | 230 | m2 | [12 empty] | - Opslagvoorziening | (bergend) | 156 | m2 | €30996 - €166050 | 6 | Vergrotingsfactor 95%, hoogte 1.5m.
Prijs per eenheid min | 200 | m2 | [12 empty] | - Groen dak | (bergend, droogte) | 7500 | m2 | €750000 - €1125000 | 333 | Substraatlaag 0.1m, bergingscapaciteit substraat 30%.
Prijs per eenheid max | 240 | m2 | [12 empty] | - Blauw dak | (bergend) | 2250 | m2 | €450000 - €540000 | 100 | Waterhoogte 0.1m.
Prijs per m3 | 2300 | € | [12 empty] | - Groenblauw dak | (bergend) | 2768 | m2 | €138375 - €415125 | 123 | Substraatlaag 0.1m, drainagelaag 0.05m, bergingscapaciteit substraat 30%.
Onderhoudskosten per eenheid | 0 | m2 | [12 empty] | - Regenton | (bergend, droogte) | 750 | stuks | €45000 - €112500 | - | Hoogte 1.2m, oppervlak 0.25m2.
Totale onderhoudskosten per jaar | 0 | €
Opp nodig voor wateropgave | 2250 | m2
Kosten wateropgave | 517500 | €
Kosten wateropgave min. | 450000 | €
Kosten wateropgave max. | 540000 | €
4.3 GROENBLAUW DAK |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens groenblauwdak |  |  |  | Dakwater: | 225 | m3
Oppervlak max | 2250 | m2
Substraatlaag | 0.1 | m
Drainagelaag | 0.05 | m
Maximale berging drainage | 112.5 | m3
Maximale berging substraat | 67.5 | m3
Bergingscoefficient | 0.3 | -
Totale maximale berging | 180 | m3
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 100 | m2
Prijs per eenheid min | 50 | m2
Prijs per eenheid max | 150 | m2
Prijs per m3 | 1250 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 4.8 | m2
Totale onderhoudskosten per jaar | 13284 | €
Opp nodig voor wateropgave | 2767.5 | m2
Kosten wateropgave | 276750 | €
Kosten wateropgave min. | 138375 | €
Kosten wateropgave max. | 415125 | €
4.4 REGENTON |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens regenton |  |  |  | Dakwater: | 225 | m3
Hoogte | 1.2 | m
Lengte | 0.5 | m
Breedte | 0.5 | m
Oppervlak | 0.25 | m2
Inhoud per stuk | 0.3 | m3
Inhoud per stuk | 300 | liter
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 225 | m3
Prijs per eenheid | 350 | m3
Prijs per eenheid min | 200 | m3
Prijs per eenheid max | 500 | m3
Prijs per m3 | 350 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 0 | m3
Totale onderhoudskosten per jaar | 0 | €
Stuks nodig voor wateropgave | 750 | m2
Kosten wateropgave | 78750 | €
Kosten wateropgave min. | 45000 | €
Kosten wateropgave max. | 112500 | €
4.5 INFILTRATIEKRATTEN |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens kratten |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
|  |  |  | Dakwater: | 225 | m3
| Afmeting |  |  | Hoe hoog? (X)
Hoogte | 0.4 | m |  | 2 | stuks
Breedte | 0.6 | m
Lengte | 1.2 | m
Vulling krat | 95 | %
Inhoud per krat | 0.2736 | m3
Kratten nodig | 809.2105 | stuks
Opp per krat | 0.72 | m2
Inhoud (X) kratten op elkaar | 0.5472 | m3
Stuks nodig indien (X) hoog | 404.6053 | stuks
Opp nodig indien (X) hoog | 291.3158 | m2
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 475 | m3
Prijs per eenheid min | 350 | m3
Prijs per eenheid max | 600 | m3
Prijs per m3 | 475 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 5.3 | m2
Totale onderhoudskosten per jaar | 1543.9737 | €
Opp nodig voor wateropgave | 291.3158 | m2
Kosten wateropgave | 105165 | €
Kosten wateropgave min. | 77490 | €
Kosten wateropgave max. | 132840 | €
4.6 WADI |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens wadi |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Talud 1: | 3 | - |  | Dakwater: | 225 | m3
Max bodemdiepte | 0.4 | m
Bodembreedte | 1 | m
Bovenbreedte | 3.4 | m
Nat oppervlak | 0.88 | m2
Infiltrerend oppervlak |  | m2
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 75 | m2
Prijs per eenheid min | 75 | m2
Prijs per eenheid max | 75 | m2
Prijs per m3 | 289.7727 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 0.75 | m2
Totale onderhoudskosten per jaar | 641.5568 | €
Lengte nodig voor wateropgave | 251.5909 | m1
Opp nodig voor wateropgave | 855.4091 | m2
Kosten wateropgave | 64155.6818 | €
Kosten wateropgave min. | 64155.6818 | €
Kosten wateropgave max. | 64155.6818 | €
4.7 GRINDKOFFER |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens grindkoffer |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Diepte | 0.5 | m |  | Dakwater: | 225 | m3
Bergingscoefficient | 0.38 | -
Infiltrerend oppervlak |  | m2
Inhoud per m2 | 0.19 | m3
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 185 | m2
Prijs per eenheid min | 185 | m2
Prijs per eenheid max | 185 | m2
Prijs per m3 | 973.6842 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 4 | m2
Totale onderhoudskosten per jaar | 4661.0526 | €
Opp nodig voor wateropgave | 1165.2632 | m2
Kosten wateropgave | 215573.6842 | €
Kosten wateropgave min. | 215573.6842 | €
Kosten wateropgave max. | 215573.6842 | €
4.8 OPSLAGVOORZIENING |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens opslagvoorziening |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Vergrotingsfactor | 95 | % |  | Dakwater: | 225 | m3
Hoogte opslagzak | 1.5 | m
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 445 | m3
Prijs per eenheid min | 140 | m3
Prijs per eenheid max | 750 | m3
Prijs per m3 | 445 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 7.1 | m3
Totale onderhoudskosten per jaar | 1571.94 | €
Opp nodig voor wateropgave | 155.3684 | m2
Kosten wateropgave | 98523 | €
Kosten wateropgave min. | 30996 | €
Kosten wateropgave max. | 166050 | €
4.9 INFILTRATIEPUT |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens infiltratieput |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Lengte | 0.5 | m |  | Dakwater: | 225 | m3
Breedte | 0.5 | m
Diepte | 1.5 | m
Oppervlak | 0.25 | m2
Inhoud per stuk | 0.375 | m3
Infiltrerend oppervlak per stuk | 3 | m2
Infiltrerend oppervlak totaal |  | m2
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 125 | stuk
Prijs per eenheid min | 100 | stuk
Prijs per eenheid max | 150 | stuk
Prijs per m3 |  | €
Onderhoudskosten per eenheid | 0 | stuk
Totale onderhoudskosten per jaar | 0 | €
Stuks nodig voor wateropgave | 590.4 | stuks
Kosten wateropgave | 73800 | €
Kosten wateropgave min. | 59040 | €
Kosten wateropgave max. | 88560 | €
4.10 WATERPLEIN |  |  |  | INVOER MODEL
|  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Diepte | 0.4 | m |  | Dakwater: | 225 | m3
Talud 1: | 0
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid gem. | 1650 | m3
Prijs per eenheid min | 300 | m3
Prijs per eenheid max | 3000 | m3
Prijs per m3 | 1650 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 1.8 | m3
Totale onderhoudskosten per jaar | 398.52 | €
Opp nodig voor wateropgave | 553.5 | m2
Kosten wateropgave gem. | 365310 | €
Kosten wateropgave min. | 66420 | €
Kosten wateropgave max. | 664200 | €
4.11 IT-RIOOL |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens IT-riool |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Diameter | 0.5 | m |  | Dakwater: | 225 | m3
Oppervlak doorsnede | 0.19635 | m2
Wandfactor | 0.5 | -
Omtrek | 0.7854 | m
Infiltrerend oppervlak |  | m2
Opp per meter | 0.5 | m2
Inhoud per meter | 0.19635 | m3
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 175 | m1
Prijs per eenheid min | 175 | m1
Prijs per eenheid max | 175 | m1
Prijs per m3 | 891.2677 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 7.1 | m1
Totale onderhoudskosten per jaar | 4002.9123 | €
Lengte nodig voor wateropgave | 1127.5809 | m1
Opp nodig voor wateropgave | 563.7905 | m2
Kosten wateropgave | 197326.6646 | €
Kosten wateropgave min. | 197326.6646 | €
Kosten wateropgave max. | 197326.6646 | €
4.12 GREPPEL |  |  |  | INVOER MODEL
Gegevens greppel |  |  |  | Tuinwater: | 221.4 | m3
Talud 1: | 3 | - |  | Dakwater: | 225 | m3
Max bodemdiepte | 0.5 | m
Bodembreedte | 1 | m
Bovenbreedte | 4 | m
Nat oppervlak | 1.25 | m2
Infiltrerend oppervlak |  | m2
EINDSITUATIE
Wateraanbod | 221.4 | m3
Prijs per eenheid | 150 | m2
Prijs per eenheid min | 100 | m2
Prijs per eenheid max | 200 | m2
Prijs per m3 | 480 | €
Onderhoudskosten per eenheid | 1.1 | m1
Totale onderhoudskosten per jaar | 194.832 | €
Lengte nodig voor wateropgave | 177.12 | m1
Opp nodig voor wateropgave | 708.48 | m2
Kosten wateropgave | 106272 | €
Kosten wateropgave min. | 70848 | €
Kosten wateropgave max. | 141696 | €